附件

2015年广州市塑料管材、管件产品质量监督抽查合格产品及其企业名单

| 序号 | 标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 号型规格 | 生产日期/批号 | 综合判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南亚塑胶建材（广州）有限公司 | PVC-U供水管材 | 南亚 | dn32mm×2.4mm×4m PN1.6MPa | 2015-03-26 | 合格 |
| 2 | 南亚塑胶建材（广州）有限公司 | PP-R热水用给水管 | 南亚 | dn20×2.8mm×4m | 2015-05-24 | 合格 |
| 3 | 广州市佰得塑料制品有限公司 | PP-R热水管 | ---- | PN 2.0MPa Ф25mm×3.5 4m/支 | 2015-03-25 | 合格 |
| 4 | 广东新宇塑胶实业有限公司 | PVC-U通信专用管 | ---- | dn110×3.5mm SN8 6m/支 | 2015-04-20 | 合格 |
| 5 | 广州市康诚利塑胶有限公司 | PVC-U给水管 | ---- | dn25×2.0mm 1.6MPa 4m/支 | 2015-03-29 | 合格 |
| 6 | 广州市思城塑胶制品有限公司 | PP-R S4健康饮用水管 | 荣业 | Ф25×2.8mm PN1.6MPa | 2015-03-24 | 合格 |
| 7 | 广州广化塑料管道有限公司 | 冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材 | 锋牌 | dn20×en2.8mm S3.2 PN2.0MPa | 2015-04-11 | 合格 |
| 8 | 广州市福通管业有限公司 | HDPE双壁波纹管 | ---- | DN200 SN4 6m/支 | 2015-05-06 | 合格 |
| 9 | 广州枫叶管业有限公司 | PE给水管 | ---- | PE100 SDR11 1.6MPa 6m/支 dn25 | 2015-03-12 | 合格 |
| 10 | 广州超力管业有限公司 | PE给水管 | ---- | DN25 SDR11 PN1.6MPa 6m/支 PE100 | 2015-02-02 | 合格 |
| 11 | 广州超力管业有限公司 | HDPE 双壁波纹管 | ---- | Ф300 SN8 6m/支 | 2015-05-04 | 合格 |
| 12 | 广东永高塑业发展有限公司 | PVC-U双壁波纹管材 | 永高 | OD110 SN8 6m/根 | 2015-04-15 | 合格 |
| 13 | 广东永高塑业发展有限公司 | 给水用PE管材 | 永高 | PE100 dn63 SDR11 PN1.6MPa 6m/根 | 2015-04-11 | 合格 |
| 14 | 广州中亚实业有限公司 | PVC-U排水管 | 中亚 | Ф75×2.3mm 4m/支 | 2014-11-27 | 合格 |
| 15 | 派莱福（广州）塑管有限公司 | PVC-U饮水管 | 派莱福 | dn25×2.0mm PN1.6MPa 4m/支 | 2015-03-10 | 合格 |
| 16 | 广州市南沙区松岭管业有限公司 | PVC-U排水管 | ---- | Ф75×2.3mm 4m/支 | 2015-05-20 | 合格 |
| 17 | 广州市思地管业有限公司 | PVC-U优质排水管 | ---- | dn75×en2.3mm 4m/支 | 2015-03-10 | 合格 |
| 18 | 广东国通新型建材有限公司 | PVC-U双壁波纹管 | ---- | OD110 SN8 6m/支 | 2015-04-22 | 合格 |
| 19 | 广东国通新型建材有限公司 | 聚乙烯（PE）给水管 | ---- | dn32 1.6MPa PE100 6m/支 | 2015-01-31 | 合格 |
| 20 | 广东省增城市新塘镇超能建材塑料有限公司 | PVC-U排水管 | ---- | Ф110×3.2mm | 2014-12-17 | 合格 |
| 21 | 广州市立帆塑料有限公司 | PVC-U排水管件 | ---- | Ф110×110 | 2015-04-03 | 合格 |